LINE216缺陷清单

- 线路类缺陷：

- 配变2199上方引线存在斜向不规则拐角，未使用规范水平、垂直直角走线，支线弯折杂乱；

- 设备类缺陷：

- 各站房内部开关水平紧密排布，图元间距过小，布局拥挤，需均匀拉开开关水平间距，保证设备之间留有充足空白间隔；

- 各处白色负荷开关倾斜摆放，红色矩形开关垂直、水平放置，同类开关摆放角度不统一，无统一对齐基准，设备图元标准化展示不达标。需将全部开关调整为水平规整摆放，统一设备排布基准；

- 标注类缺陷：

- 标注「配变2328」、「用户1657」、「配变2111」、「配变2112」、「配变2110」、「配变2329」、「配变2109」、「配变2108」、「配变2107」、「用户1727」、「配变2258」、「配变2116」、「配变2087」、「用户1677」、「配变2255」、「配变2187」、「用户1689」、「配变2240」、「配变2237」、「用户1654」、「配变2230」、「配变2229」、「用户1667」、「配变2243」、「配变2272」、「配变2215」、「配变2142」、「配变2211」、「配变2214」、「配变2122」、「配变2124」、「配变2128」、「配变2207」、「配变2199」文字与图元/线路重合；

- 标注「开关00022」、「开关00023」、「开关00024」、「配变2114」、「配变2093」、「开关00021」文字距离图元较远；

- 标注「配变2093」、「配变2095」，「配变2115」、「配变2200」字体大小不同；

- 配变2094上方存在乱码小字“行县万别央压四说个行者劳250kVA”，配变2096上方存在乱码小字“行县行放导较拉除书算个行者劳2”标注文字解析错乱无有效含义;

- 开关编号文字「开关00092」、「开关00091」、「开关00093」，「开关00096」、「开关00095」、「开关00094」，「开关00048」、「开关00047」、「开关00046」，「开关00051」、「开关00049」、「开关00050」，「开关00054」、「开关00052」、「开关00053」，「开关00057」、「开关00055」、「开关00056」「开关00087」、「开关00085」、「开关00086」，「开关00045」、「开关00043」、「开关00044」，「开关00066」、「开关00065」、「开关00064」「开关00081」、「开关00080」、「开关00079」，「开关00078」、「开关00077」、「开关00076」整行覆盖红色开关图元，遮挡设备本体，穿出箱体；

- 站房000069右侧箱体无标注，箱体上方及内部存在乱码小字“毛须然约命了严2#母线”、“行县毛须然约命了严个行行者劳2#_630kVA”文字解析错乱无有效含义。

- 站房类缺陷：

- 站房000012内部3台开关沿水平横向并排布置，未采用规范垂直纵向单列排布；全部进线由箱体顶部接入、出线由侧壁引出，无线路统一从箱体底部出线；箱内开关引线带有弧形斜向弯折，内部走线交错杂乱，无规整垂直直线走线；

- 站房000011，站房000044，站房000055，站房000056，站房000057，站房000058内部3台开关沿水平横向并排布置，未采用规范垂直纵向单列排布；全部进线由箱体顶部接入、出线由侧壁引出，无线路统一从箱体底部出线；

- 站房000068，站房000035内部3台开关沿水平横向并排布置，未采用规范垂直纵向单列排布；全部进线由箱体顶部接入、出线由侧壁引出，无线路统一从箱体底部出线；

- 站房000059，站房000060，站房000043，站房000053，站房000042，站房000069，站房000041内部3台开关沿水平横向并排布置，未采用规范垂直纵向单列排布；全部进线由箱体顶部接入、出线由侧壁引出，无线路统一从箱体底部出线。